附件：配套设备清单

| 增加设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华DH-NVR4416-HDS2/I | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 16T监控硬盘 | 块 | 1 |
| 3 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 |
| 4 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 5 | 人工 |  | 项 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类千兆 | 米 | 150 |
| 7 | 人工 | 破路 +复原 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 需与辖区派出所协调安装调试 | 项 | 1 |

说明：硬件质保壹年

附件：硬盘录像机的参数要求：

支持全新UI4.0界面风格

●支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

●支持WEB、本地GUI界面操作

●支持最大16路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发

●支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流

●支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K

●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD

●支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能

●可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

●支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

●支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入

●支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放

●支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T

●支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

●支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式

●支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）

●支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余

●支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

●支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

●支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式

●支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

●支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR ●支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

●支持预览图像与回放图像的电子放大

●采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作

●支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

●支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

●支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

●支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储

●支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

●支持大华乐橙云功能，支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放